VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA EMPRESA E INNOVACIÓN
SECCIÓN DE ENERXÍA DA XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA
Don /Dona                                                                         , maior de idade, con DNI.  
                                     , con domicilio en .............................................................................., 
Manifesta que no listado de proxectos sometidos a avaliación de impacto ambiental en fase de consultas que se atopan no visor da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está dende o día 19 de febreiro de 2021 o “Proxecto Sectorial do Parque Eólico Troitomil”, promovido por GREEN CAPITAL POWER, S.L. cuxo autor é o enxeñeiro D. Eloy Prada Hervella da empresa Resolve Enerxía, S.L. e que se tramita co código IN408A  2017/24.
En relación con este asunto comparece e manifesta as seguintes 
CONSIDERACIÓNS

Primeira.-

O Plan Eólico de Galicia en vigor resulta obsoleto ao non ter en conta a actual situación socioeconómica dos concellos afectados nin da tecnoloxía eólica que se está a empregar, en particular as dimensións, potencia, etc. dos novos aeroxeradores. 
Estamos diante de proxectos tremendamente controvertidos que están a xerar un gran rexeitamento social polas súas características pouco respectuosas co territorio e altamente agresivas co medio ambiente, a paisaxe, a saúde e as economías dos cidadáns e dos concellos nos que se implantan.

Segunda.-
É público que GREEN CAPITAL POWER S.L. está a promover na comarca de Negreira outros parques eólicos (Vilartoxo e Barrosino), constituíndo de facto un único macroparque. 

Resulta evidente de que se trata dun único parque que se fracciona co obxecto se salvar aspectos legais e administrativos, contrarios aos intereses económicos da empresa, e que se lexislaron en defensa do interese xeral. 

É importante salientar que a suma de potencia dos tres parques xuntos supera os 50 MW e, polo tanto, a súa tramitación corresponderíalle ao Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con un procedemento e unhas condicións máis restrictivas que os que agora se tramitan ao amparo da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de Iniciativas Empresariais de Galicia.

A Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación de impacto ambiental e a súa posterior modificación pola Lei 9/2018, de 5 de decembro, regulan qué proxectos deben ser sometidos a avaliación ambiental ordinaria ou simplificada en virtude de que as características do proxecto o clasifiquen dentro doa Anexo I ou do Anexo II. 
Para os parque eólicos establécese:
Anexo I: i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
Anexo II: g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía. (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total.
Tomados individualmente cada un dos parques poderían ser avaliados de forma simplificada segundo o Anexo II, mais considerando como un único parque, que parece ser, tería que avaliarse de forma ordinaria segundo o Anexo I.
Neste senso lembramos as seguintes sentencias:
· Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Contencioso Administrativo nº 333/2010 de 10/5/2010 con sede en Burgos, sección 1ª, sobre fraccionamiento de Parque Eólico en Medinaceli, Soria.
· Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 8/12/08, sobre fraccionamiento de Parque Eólico de Alto Palancia III.
· Sentencia do Tribunal Supremo de 14/5/2010 de la Sala 3ª, publicada en el BOE 190 de 6/8/2010.
Por todo isto entendemos que a autorización para a implantación deste parque como dos outros citados debe ser rexeitada de plano.

Terceira.-

O Proxecto Sectorial ten que definir as características específicas do proxecto, cousa que non o fai completamente:
- Non especifica apenas ningún aspecto técnico dos xeradores e de outras instalacións que puidera levar aparelladas. Particularmente no relativo ao ruído, ao efecto shadow flicker e a contaminación electromagnética.
- Tampouco realiza unha verdadeira comparación de alternativas analizando os impactos de cada unha delas, o que resulta sen dúbida esencial para a súa autorización.
Cuarta.-
Segundo a memoria do Proxecto de Execución, a mesma ten por obxecto:
 El objeto de los siguientes apartados es la descripción de las obras e instalaciones que se deben realizar para la implantación del parque eólico Troitomil, en los municipios de A Baña y Negreira en la provincia de A Coruña, con el fin de obtener la Autorización Administrativa, la Aprobación del Proyecto y cuanta autorización sea necesaria para la construcción del parque eólico según lo establecido en la legislación vigente.
Pois ben, se temos en conta o artigo 34 de la Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, e da súa modificación pola Lei 9/2018, de 5 de decembro, o devandito artigo establece:
Artículo 34 Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del documento de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del documento de alcance.
La Sentencia TC (Pleno) 53/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio), declara que el número 1 del artículo 34 no es inconstitucional si se interpreta en los términos establecidos en el fundamento jurídico 8.
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
· a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
· b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
· c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.

Número 2 del artículo 34 redactado por el apartado trece del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero («B.O.E.» 6 diciembre). Vigencia: 7 diciembre 2018
3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la documentación.
Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto para la elaboración del documento de alcance. En el caso de no haberse recibido informe transcurrido el plazo anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien podrá elaborar el estudio de impacto ambiental y continuar con la tramitación del procedimiento.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas dentro del plazo establecido en el artículo 33.2.a).
6. Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en cuenta el resultado de las consultas realizadas conforme al artículo 46 y no será preciso realizar nuevas consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
Convén sinalar, en primeiro lugar, respecto á tramitación do proxecto a opacidade e a falla de participación dos cidadáns afectados nunha instalación das dimensión e impacto como a que se pretende construír, xa que ningún organismo público ou privado se puxo en contacto cos afectados para informar, consultar ou valorar a conveniencia, necesidade ou oportunidade dun parque eólico neste emprazamento. Amén do xa sinalado na consideración primeira.
Deste xeito non se cumpre coas directrices da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así como coa Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en canto a poñer en coñecemento dos afectados aqueles procedementos que tivesen efectos sobre os mesmos, ao non garantirse que estes puideran chegar a ter coñecemento exacto de toda a extensión do proxecto e poder actuar no mesmo.
En termos xerais trátase dun documento que non cumpre cos requisitos mínimos do artigo 34 da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, nin da súa modificación pola Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
Quinta.-
En relación co apartado 5.2. Características del proyecto na táboa 1 fíxanse 3.421 horas netas equivalentes a potencia nominal. Pois ben, en ningunha parte do documento exposto se aporta medición algunha relativa a este aspecto. Mesmo se proxecta a instalación dunha torre anemométrica.
No relativo as drenaxes en ningunha parte do Proxecto Sectorial se define o tratamento das augas que se reconducirán a través do sistema de drenaxe. Neste senso é importante lembrar que o parque se sitúa nunha parte alta que verte á cunca do Tambre.
Estas cuestións haberán de terse en conta tanto no documento ambiental como no proxecto técnico.
Sexta.- 
No apartado 3.2. Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada dise:
Los objetivos principales de este proyecto sectorial son:
- Identificar las necesidades urbanísticas del parque eólico para adaptar el
planeamiento municipal vigente.
- Facilitar la explotación de los recursos naturales de la zona afectada.
- Definir los usos permitidos y compatibles en el lugar de emplazamiento de la
infraestructura.
É evidente que, como a calquera outra empresa, a motivación fundamental do promotor é o lucro económico á hora de analizalas alternativas. O que xa non resulta ser certo e que esta actividade sexa compatible coas actividades económicas que xa se desenvolven na contorna do parque eólico, e mesmo que os rendementos económicos brutos e netos do parque sexan superiores ós que se perdan pola súa incompatibilidade coas actividades que hoxe en día xa existen (agrogandeiras, forestais, turísticas, culturais, etc.). Neste senso baste comparar a evolución do PIB dos concellos nos que xa existen de parques eólicos coa renda media da súa poboación. Un parque eólico non repercute de xeito positivo na economía dos habitantes dos concellos nos que se implanta, polo tanto non fomenta o desenrolo socioeconómico das poboacións próximas como se di no documento exposto, senón que as empobrece e contribúe ao abandono do rural. Se resulta ser certo que a construcción de parques eólicos é un negocio altamente lucrativo para os seus promotores.
Ademais, o parque ocuparía terreos de concentración parcelaria de alta produtividade agrícola e forestal que se vería minguada substancialmente. De feito a propia natureza da concentración parcelaria é incompatible cos usos do parque eólico.
A comarca de Negreira é tremendamente dependente da PAC, neste senso hai que lembrar o Decreto 263/2007, de 28 de decembro, polo que se declaran como zonas de especial interese agrario as comarcas de Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas, O Condado, O Salnés e Tabeirós-Terra de Montes.
No documento exposto non se ten en conta que a comarca de A Barcala tamén está atravesada por numerosas liñas de alta tensión, coas conseguintes cargas económicas pola afección aos terreos e á saúde pública por contaminación electromagnética para a poboación, ademais do desafortunado impacto que sobre a paisaxe supón este elevado número de liñas eléctricas, que se vería incrementado pola instalación do Parque de Troitomil.
Por outra parte tampouco se ten en conta que Galicia e excedentaria en produción de enerxía eléctrica. Este excedente vértese na rede para abastecemento de lugares situados lonxe dos lugares de produción, pois ben, o proxecto non contempla como un elemento a ter en conta a perda de enerxía no transporte nin o impacto das liñas sobre o medio ambiente e as economías locais.
O Proxecto Sectorial non fai un estudo de alternativas tal e como se establece na lexislación medioambiental, limítase a descartar a alternativa cero sen facer unha análise en base a datos reais, como os que se apuntan nestas consideracións, e a comparar outras dúas “alternativas” que realmente non o son, senón que constitúen dous proxectos posibles da mesma alternativa e con efectos similares.
A valoración de alternativas resulta ser ficticia co único fin de xustificar formalmente a súa inclusión no Proxecto Sectorial.
Sétima.- 
No apartado 5. Descripción de las características del parque
Neste apartado descríbense os tres tipos de elementos do parque:
El parque eólico Troitomil constará de 5 aerogeneradores G170 o similar de hasta 6 MW de potencia unitaria, con una potencia de conjunto de 30 MW. Cada aerogenerador dispondrá de su propio transformador que entregará la potencia generada a la red de interconexión interna del parque eólico de media tensión (30 KV).
Una subestación colectora se encargará de interconectar dicha red con la línea de 132 KV que evacuará la energía hacia la red.
El proyecto también contempla la instalación de una torre meteorológica de medición.
En canto aos aeroxeradores o modelo escollido (G170) ten unha altura de buxe de 130 metros e un diámetro de pas de 170. Resulta evidente que non se procura minimizar o impacto sobre o medio ambiente e a paisaxe cando en realidade se sitúan 5 aeroxeradores (que intentarán aumentar en número nun futuro próximo cos outros parques eólicos xa proxectados) que teñen 220 metros de altura á punta da pa. Ademais trátase de máquinas en movemento que producen molestias visuais e ruído.
O Proxecto Sectorial non ten en conta a importante afección paisaxística que terían os xeradores debido a súa grande dimensión. E, dende logo, o aumento futuro de máquinas non amortece o impacto.
Do parágrafo relativo á subestación dedúcese o que xa se comentou na segunda consideración, que nos atopamos diante dun parque fragmentado para facilitar a súa tramitación administrativa e evitar determinadas cautelas relativas á protección do medio ambiente.
Tamén compre sinalar que do mesmo parágrafo se deduce que o parque non ten garantida a evacuación da enerxía producida ao non existir a día de hoxe unha liña eléctrica que o permita. Evidencia clara da falta de planificación de Rede Eléctrica Española e do Plan Eólico.
No relativo a torre meteorolóxica de medición, de 132 metros de altura, só se contempla para o funcionamento do parque cando realmente tíñase que ter instalado previamente para comprobar a existencia real do recurso eólico.
No apartado 5.2 Justificación de la solución adoptada, en particular o apartado 5.2.1 relativo á xustificación da localización do proxecto, dise que se fixo un análisis exhaustivo de los principales impactos potenciales sobre el medio ambiente tanto desde el punto de vista del medio físico y biológico (medio inerte, medio biótico y medioperceptual), sobre el medio socioeconómico, sobre el patrimonio histórico-cultural y sobre la población.
Resulta evidente, en base ao que se expón no presente escrito, que non resulta ser certo o contido deste apartado.
Débese analizar detalladamente os efectos que sobre a percepción da paisaxe terá a implantación de 5 máquinas en movemento cun varrido de 170 metros de diámetro cunha altura na punta da pa de 220 metros,  e situadas nunha zona elevada.
De todo isto, dedúcese que o parque que se proxecta afecta negativamente dende punto de vista socioeconómico, da protección do medio ambiente e de protección da paisaxe e, polo tanto, debería ser rexeitado.
Oitava.-
En canto ao clima, apartado 1.6 do Proxecto sectorial, na táboa 6 non se recolle referencia ningunha relativa ao vento, o cal é significativo tendo en conta que se trata de unha instalación eólica. Tómanse os datos dunha estación meteorolóxica situada a uns 5 quilómetros da localización do parque, e non consta por ningures a medición do parámetro fundamental nun parque eólico, o propio vento.
Por outra banda, no apartado 8.3 relativo ao aforro e contaminación evitada, sinálase:
El parque eólico que se proyecta tendrá una potencia total de 30 MW, por lo que si estimamos que el número de horas de funcionamiento al año es 3.421 horas, se obtiene que la energía producida al año es de 102.610 MWh anuales.
Deste xeito, as únicas referencias ao vento que lle daría ó parque a súa razón de ser, resultan ser estimacións, e non figura en ningunha parte do proxecto ningunha medición real. 
Nin sequera se menciona a fonte do cálculo das estimacións.
A este respecto hai que sinalar que resulta un total despropósito presentar un proxecto desta envergadura, levando aparellada unha declaración de utilidade pública que permite expropiar os terreos dos propietarios afectados, sen medir o recurso principal que lle daría sentido ao propio parque.
Novena.-
En canto ao apartado 8.2 Medio Biótico resulta a todas luces incompleto no seu contido e deberá ser completado no caso de que se continúe coa tramitación.
Do apartado 2.1. Espacios naturales protegidos só fai referencia ao Esteiro do Río Tambre a 15,7 quilómetros de distancia, así como 9 quilómetros do Sistema Fluvial Ulla-Deza. 
No citado apartado considéranse estas áreas como se fosen territorios pechados sen que a fauna se poida mover entre eles, o cal resulta sen dúbida falso. A ninguén se lle escapa que dada a proximidade dos xeradores, a dimensión da superficie que percorren as pas e a súa altura o parque constitúe unha barreira e unha trampa para aves, quirópteros e insectos, ao tempo que impide a permeabilidade entre as áreas protexidas.
Décima.- 
Respecto da afección á paisaxe a minimiza totalmente as afeccións sen contemplar dunha forma seria e exhaustiva as verdadeiras afeccións. O que se recolle a modo de resumo dentro do apartado 1.5 é o seguinte: 
Por todo ello, se considera que el impacto generado en cuanto a los potenciales observadores es asumible, por lo que la afección paisajística que se podría producir se considera como moderada. El impacto del proyecto sobre el paisaje es de tipo continuo, puntual por el reducido tamaño del proyecto y de su afección, y reversible; cuando finalice su vida útil se desmantelará la infraestructura. En todo caso es un impacto de percepción subjetiva que puede tener connotaciones positivas o negativas para cada observador.
Sen embargo, nada se di da afección que provoca o movemento das pas sobre a paisaxe tanto dende lonxe como preto dos xeradores, neste caso especialmente o efecto producido pola alternancia de luz de sombra creada polo xiro das pas, coñecido como efecto shadow flicker.
Débese analizar detalladamente os efectos que sobre a percepción da paisaxe terá a implantación de 5 máquinas en movemento cun varrido de 136 metros de diámetro cunha altura na punta da pa de 220 metros.
Dentro do punto 2.2 ven a recoñecerse que:
De acuerdo con el Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2011, la vegetación presente en la zona de estudio estaría constituida por un mosaico de prados y cultivos, y bosques de plantación forestal mayoritariamente de eucalipto, y también de pino, y en ciertas áreas mezcladas con matorral.
Neste senso é importante ter en conta que a comarca da Barcala está clasificada como prioritaria de PAC e pola Consellería de Medio Rural téñense feitos investimentos cuxos fins son incompatibles coa implantación do parque eólico. A comarca da Barcala é tremendamente dependente da PAC, neste senso hai que lembrar o Decreto 263/2007, de 28 de decembro, polo que se declaran como zonas de especial interese agrario as comarcas de Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas, O Condado, O Salnés e Tabeirós-Terra de Montes.
 Ademais o solo que ocupa o parque está constituído por terreos resultado de procesos de concentración parcelaria e de alta productividade agrícola e forestal, que se verían enormemente reducidos coa implantación, e que, pola propia natureza da concentración parcelaria o aproveitamento eólico resultaría ser un uso incompatible.
Décimo primeira.-
Das imaxes da análise da visibilidade, que se incorporan no apartado 3.2 do Proxecto Sectorial, dedúcese o enorme impacto negativo que o parque terá sobre o Camiño de Fisterra, a pesar de que se obvia sinalalo en algunha das imaxes nas que resultaría máis evidente pola proximidade dos xeradores ao mesmo.
Décimo segunda.- 
Dise no apartado 8.4 Medio socioeconómico que:
La localización de este parque eólico en los ayuntamientos mencionados tendrá un efecto positivo en la economía local. La mejora de la riqueza municipal, con la generación de nuevas oportunidades para la creación de empresas y la incorporación de profesionales ayudará a paliar el desarraigo de la población, especialmente la de menor edad, clave para frenar el envejecimiento vegetativo de la población.
Otro de los efectos beneficiosos de la implantación de parques eólicos es el avance en la red eléctrica de Galicia: la aparición de parques descentralizados exige nuevas líneas de distribución y transporte, con el que se consigue un mejor mallado y mantenimiento de la misma.
Este apartado non deixa de ser un brinde ao sol sen a menor xustificación en base a datos contrastados.
No caso dos dous concellos o impacto económico negativo ven pola incompatibilidade da actividade de xeración eólica e da evacuación da enerxía principalmente co sector primario. Ademais ten un efecto negativo tanto sobre o turismo rural xa asentado na comarca como o que se está a xerar arredor do Camiño de Fisterra. Todo elo incide sen dúbida sobre outros sectores, particularmente o de servizos.
Non di o documento que tipo de novas empresas se poden crear porque realmente non se crearán. O que si resulta ser certo que a diminución de solo cultivable, o incremento do ruído, o impacto visual, etc. incidirán negativamente no mantemento dos postos de traballo existentes e mesmo na creación de novos postos directos no campo e indirectos na industria de transformación e nos servizos. Sen dúbida esta perda de postos de traballo aumentará a perda de poboación nova nos concellos afectados.
A perda de poboación, postos de traballo e empresas redundará tamén negativamente nas arcas municipais. Esta perda non poderá ser compensada co Canón Eólico. Neste senso compre lembrar que o concello que máis se viu beneficiado na provincia da Coruña no último reparto do Canon foi Vimianzo, superando a penas os 120.000 €, cantidade que non compensa nin de lonxe as perdas que se xeren.
Tamén convén poñer de manifesto a situación de concellos con alta implantación de instalacións eólicas como é o caso de Muras, nos que a pesar do aumento do PIB produciuse unha diminución da renda media da poboación, aumentou o envellecemento e perdeuse poboación e postos de traballo como se pode comprobar nos datos que están a disposición no INE.
En canto ao avance da rede eléctrica de Galicia a implantación de parques eólicos descentralizados non a mellora, senón que a aumenta en lonxitude da rede e con isto a perda de enerxía.
A implantación do parque eólico provocaría un balance económico neto negativo sobre a totalidade da economía, non só da correspondente á comarca.
En base ás afeccións ao medio socioeconómico este parque non debería ser autorizado.
Ademais existe un rexeitamento absoluto por parte da cidadanía, os representantes municipais e os colectivos cidadáns á implantación de parques eólicos na comarca de Ordes por incidir negativamente na economía local, na saúde, no medio ambiente, na paisaxe, no patrimonio histórico e cultural e na calidade de vida das persoas.
Décimo terceira.- 
O inventario de Patrimonio histórico e cultural é incompleto. Polo tanto, as afeccións que se deducen no Proxecto Sectorial e as medidas correctoras resultan non ser certas nin axeitadas.
Décimo cuarta.-
Dado o errado e incompleto dos datos de que se parte no Proxecto Sectorial, tal como se demostra ao longo deste escrito, non ten sentido comentar os apartados relativos a identificación e valoración de impactos, as medidas protectoras e correctoras e ao programa de vixilancia ambiental.
A identificación e valoración dos impacto deberá facerse sobre datos reais e non sobre suposicións, datos que non resultan ser certos ou cando menos correctos, e suposicións sen base real e que de xeito reiterado empregan as empresas promotoras dos parques eólicos como xustificación da súa actividade. O mesmo deberá facerse co programa de vixilancia ambiental.
Décimo quinta.- 
No Proxecto Sectorial non se teñen en conta as afeccións ao tráfico aéreo que haberán de ser consideradas tanto no documento ambiental como no proxecto técnico.
Décimo sexta.- 
No Proxecto Sectorial non se teñen en conta as afeccións as telecomunicacións.
Décimo sétima.- 
De todo o anterior tamén se deduce que o estudio sinérxico non se fundamenta en datos suficientes e obxectivos do que se deduce a súa nula validez.
Décimo oitava.- 
De realizarse correctamente a avaliación ambiental sen dúbida se concluirá que o parque eólico de Troitomil non pode ser autorizado.
O que asino aos efectos oportunos.
Asdo. Don/Dona
